Добрый день,

уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула до 2038 года.

В соответствии с письмом от Министерства энергетики Российской Федерации от 21 декабря 2022 года № 07-7401, в адрес администрации города Тулы доработанный проект схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до 2037 года (актуализация на 2023 год) был возращён на новую разработку. Исходя из этого, на основании п. 30 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработан новый проект схемы теплоснабжения.

Разработка проекта проводилась в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также согласно требований вышеназванного Постановления Правительства Российской Федерации № 154 и Методических указаний от Министерства энергетики Российской Федерации № 212.

Администрация города Тулы является уполномоченным органом местного самоуправления по разработке схемы теплоснабжения, в соответствии                                       с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 154.

Заказчиком по данному проекту выступало управление по городскому хозяйству администрации города Тулы. Разработчиком данного проекта схемы теплоснабжения является ООО «Датум Групп». 11 мая 2023 года проект схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула до 2038 года был размещен  на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Городское хозяйство».

Сбор предложений и замечаний к данному проекту завершен 1 июня 2023 года. По итогу, к проекту актуализации схемы теплоснабжения поступило одно замечание от ООО «ТОЗ-Энерго» о несоответствии актуальных данных производственной деятельности общества в схеме теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения проведено обновление и уточнение исходной информации о фактических показателях работы систем теплоснабжения муниципального образования город Тула, на базе геоинформационной системы проведена актуализация и верификация электронной модели системы, с помощью которой выполнены гидравлические расчеты режимов работы тепловых сетей, предложены дополнительные мероприятия по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и участков тепловых сетей. Рассматриваемый проект схемы теплоснабжения определит стратегию перспективного развития системы теплоснабжения города Тулы, а также обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

Принятие данной схемы теплоснабжения необходима муниципальному образованию город Тула, в том числе для разработки и утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и для привлечения сторонних инвесторов в сферу теплоснабжения.